## Tabelle1
Norm (DIN EN) | Titel | Stand | Status | Bemerkung
DIN EN 1505 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit Rechteckquerschnitt - Maße | 1998-02 | gültig
DIN EN 1506 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit rundem Querschnitt - Maße | 2007-09 | gültig
DIN EN 1507 | Lüftung von Gebäuden - Rechteckige Luftleitungen aus Blech - Anforderungen an Festigkeit und Dichtheit | 2006-07 | gültig
DIN EN 1751 | Lüftung von Gebäuden - Geräte des Luftverteilungssystems - Aerodynamische Prüfungen von Drossel- und Absperrelementen | 2014-06 | gültig
DIN EN 1886 | Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren | 2009-07 | gültig
DIN EN 10088-1 | Nichtrostende Stähle - Verzeichnis der nichtrostenden Stähle | 2014-12 | gültig
DIN EN 10088-2 | Nichtrostende Stähle - Technische Lieferbedingungen für Blech und Band | 2014-12 | gültig
DIN EN 10143 | Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen | 2006-09 | gültig
DIN EN 10143 | Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen | 2008-11 | gültig | Berichtigung
DIN EN 10346 | Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen | 2015-10 | gültig
DIN EN 12097 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen | 2006-11 | gültig
DIN EN 12220 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße von runden Flanschen für allgemeine Lüftungszwecke | 1998-06 | gültig
DIN EN 12236 | Lüftung von Gebäuden - Aufhängungen und Auflager für Luftleitungen - Anforderungen an die Festigkeit | 2002-04 | gültig
DIN EN 12237 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech | 2003-07 | gültig
DIN EN 12238 | Lüftung von Gebäuden - Luftdurchlässe - Aerodynamische Prüfung und Bewertung für Anwendung bei Mischströmung | 2001-12 | gültig
DIN EN 12239 | Lüftung von Gebäuden - Luftdurchlässe - Aerodynamische Prüfung und Bewertung für Anwendung bei Verdrängungsströmung | 2001-11 | gültig
DIN EN 12589 | Lüftung von Gebäuden - Luftdurchlasseinheiten - Aerodynamische Prüfung und Bewertung von Luftdurchlasseinheiten mit konstantem und variablem Luftvolumenstrom | 2002-01 | gültig
DIN EN 12599 | Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Messverfahren für die Übergabe raumlufttechnischer Anlagen | 2013-01 | gültig
DIN EN 12792 | Lüftung von Gebäuden - Symbole, Terminologie und graphische Symbole | 2004-01 | gültig
DIN EN 12792 | Lüftung von Gebäuden - Symbole, Terminologie und graphische Symbole | 2004-05 | gültig | Berichtigung
DIN EN 13030 | Lüftung von Gebäuden - Endgeräte - Leistungsprüfung von Wetterschutzblenden bei Beanspruchung durch Beregnung | 2002-03 | gültig
DIN EN 13141 BL.1 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Außenwand- und Überströmluftdurchlässe | 2019-04 | gültig
DIN EN 13141 BL.2 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Abluft- und Zuluftdurchlässe | 2010-12 | gültig
DIN EN 13141 BL.3 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Dunstabzugshauben für den Hausgebrauch ohne Ventilator | 2017-09 | gültig
DIN EN 13141 BL.4 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Aerodynamische, elektrische und akustische Leistung von unidirektionalen Lüftungsgeräten | 2018-09 | Entwurf
DIN EN 13141 BL.4 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Ventilatoren in Lüftungsanlagen für Wohnungen | 2011-09 | gültig
DIN EN 13141 BL.5 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Hauben und Dach-Fortluftdurchlässe | 2005-01 | gültig
DIN EN 13141 BL.5 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Hauben und Dach-Fortluftdurchlässe | 2019-06 | Entwurf
DIN EN 13141 BL.6 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Baueinheiten für Abluftanlagen für eine einzelne Wohnung | 2015-02 | gültig
DIN EN 13141 BL.7 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus) | 2011-01 | gültig
DIN EN 13141 BL.7 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) | 2018-09 | Entwurf
DIN EN 13141 BL.8 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten ohne Luftführung (einschließlich Wärmerückgewinnung) für ventilatorgestützte Lüftungsanlagen von einzelnen Räumen | 2014-09 | gültig
DIN EN 13141 BL.8 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten ohne Luftführung (einschließlich Wärmerückgewinnung) | 2021-02 | Entwurf
DIN EN 13141 BL.9 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Feuchtegeregelte Zuluftdurchlässe | 2008-10 | gültig
DIN EN 13141 BL.10 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Feuchtegeregelte Abluftdurchlässe | 2008-10 | gültig
DIN EN 13141 BL.11 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Zuluftsysteme | 2015-07 | gültig
DIN EN 13180 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen | 2002-03 | gültig
DIN EN 13403 | Lüftung von Gebäuden - Nichtmetallische Luftleitungen - Luftleitungen aus Dämmplatten; | 2003-08 | gültig
DIN EN 13501-1 | Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten | 2019-05 | gültig
DIN EN 14134 | Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung u. Funktionsprüfung von Lüftungsanlagen in Wohnungen | 2019-05 | gültig
DIN EN 14239 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Messung von Luftleitungsoberflächen | 2004-04 | gültig
DIN EN 15727 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen und Luftleitungsbauteile, Klassifizierung entsprechend der Luftdichtheit und Prüfung | 2010-10 | gültig
DIN EN 15780 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Sauberkeit von Lüftungsanlagen | 2012-01 | gültig
DIN EN 15780 | Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Sauberkeit von Lüftungsanlagen | 2021-07 | Entwurf
DIN EN 16211 | Lüftung von Gebäuden - Luftvolumenstrommessung in Lüftungssystemen - Verfahren | 2015-09 | gültig
DIN EN 16798-3 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4) | 2017-11 | gültig
DIN EN 16282-5 | Einrichtungen in gewerblichen Küchen - Elemente zur Be- und Entlüftung - Teil 5: Luftleitungen; Gestaltung und Dimensionierung | 2017-12 | gültig
Norm (DIN) | Titel | Stand | Status | Bemerkung
DIN 1946-4 | Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens | 2018-09 | gültig
DIN 1946-6 | Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausführung, Inbetriebnahme und Übergabe und Instandhaltung | 2019-12 | gültig
DIN 18017-3 | Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster | 2020-05 | gültig
DIN 18379 | VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Raumlufttechnische Anlagen | 2019-09 | gültig
DIN 4740-1 | Raumlufttechnische Anlagen; Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U); Berechnung der Mindestwanddicken | 1984-08 | gültig
DIN 4741-1 | Raumlufttechnische Anlagen; Rohre aus Polypropylen (PP); Berechnung der Mindestwanddicken | 1984-08 | gültig
DIN 4741-2 | Raumlufttechnische Anlagen; Lüftungsleitungen aus Polypropylen (PP), Typ 1; Formstücke für Rohre, Bögen; Mindestwanddicken | 1987-08 | gültig
DIN 4741-5 | Raumlufttechnische Anlagen; Lüftungsleitungen aus Polypropylen (PP), Typ 1; Kanäle unversteift; Mindestwanddicken | 1988-09 | gültig
DIN 25496 | Lüftungstechnische Komponenten in kerntechnischen Anlagen | 2013-04 | gültig
Richtlinie (VDI) | Titel | Stand | Status | Bemerkung
VDI 2051 | Raumlufttechnik - Laboratorien (VDI-Lüftungsregeln) | 2018-04 | gültig
VDI 2052 BL.1 | Raumlufttechnik - Küchen (VDI Lüftungsregeln) | 2017-04 | gültig
VDI 2052 BL.2 | Raumlufttechnik - Küchen; Reinigung von Abluftanlagen (VDI Lüftungsregeln) | 2019-11 | Entwurf
VDI 2081 BL.1 | Raumlufttechnik - Geräuscherzeugung und Lärmminderung | 2019-03 | gültig
VDI 2081 BL.2 | Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen - Beispiele | 2005-05 | gültig
VDI 2081 BL.2 | Raumlufttechnik - Geräuscherzeugung und Lärmminderung - Beispiele | 2019-03 | Entwurf
VDI 2082 | Raumlufttechnik - Verkaufsstätten (VDI-Lüftungsregeln) | 2010-07 | gültig
VDI 2087 | Luftleitungssysteme - Bemessungsgrundlagen | 2006-12 | gültig | in Überprüfung, wird vermutlich VDI3803 BL.6.2
VDI 2087 | Luftleitungssysteme - Bemessungsgrundlagen - Berichtigung zur Richtlinie VDI 2087 | 2008-04 | gültig | Berichtigung
VDI 2089 BL.1 | Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Hallenbäder | 2010-01 | gültig
VDI 2089 BL.1 | Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Hallenbäder | 2019-09 | Entwurf
VDI 3803 BL.1 | Raumlufttechnik - Zentrale Raumlufttechnische Anlagen - Bauliche und technische Anforderungen (VDI-Lüftungsregeln) | 2020-05 | gültig
VDI 3803 BL.2 | Raumlufttechnik - Bauliche und technische Anforderungen - Dezentrale RLT Geräte (VDI-Lüftungsregeln) | 2019-06 | gültig
VDI 3803 BL.4 | Raumlufttechnik - Geräteanforderungen- Luftfiltersysteme (VDI-Lüftungsregeln) | 2012-09 | gültig
VDI 3803 BL.4 | Raumlufttechnik - Geräteanforderungen- Luftfiltersysteme (VDI-Lüftungsregeln) | 2018-11 | Entwurf
VDI 3803 BL.5 | Raumlufttechnik - Geräteanforderungen- Wärmerückgewinnungssysteme (VDI-Lüftungsregeln) | 2013-04 | gültig | in Überprüfung
VDI 3803 BL.6.1 | Raumlufttechnik - Luftleitsysteme; Strömungs- und wärmetechnische Berechnungen- (VDI-Lüftungsregeln) |  |  | in Vorbereitung, mgl. Erscheinen 2021-12
VDI 3803 BL.6.2 | Raumlufttechnik - Luftleitsysteme; Widerstandsbeiwerte- (VDI-Lüftungsregeln) |  |  | in Vorbereitung, mgl. Erscheinen 2021-12
VDI 6022 BL.1 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte | 2018-01 | gültig
VDI 6022 BL.1.1 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte; Besonderheiten von Sekundärluftgeräten |  |  | in Vorbereitung, mgl. Erscheinen 2022-02
VDI 6022 BL.2 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Qualifizierung von Personal für Raumlufttechnik und Raumluftbefeuchtung | 2019-04 | Entwurf
VDI 6022 BL.3 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Beurteilung der Raumluftqualität | 2011-07 | gültig | in Überprüfung
VDI 6022 BL.3 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Beurteilung der Raumluftqualität |  |  | in Vorbereitung, mgl. Erscheinen 2022-10
VDI 6022 BL.4 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Qualifizierung von Personal für Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen und die Beurteilung der Raumluftqualität | 2012-08 | gültig
VDI 6022 BL.4.1 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Qualifizierung von Personal für Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen und die Beurteilung der Raumluftqualität; Nachweis der Qualifizierung in Schulungskategorie A und Schulungskategorie B | 2014-03 | gültig | in Überprüfung
VDI 6022 BL.5 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Vermeidung allergener Belastungen; Anforderung an die Prüfung und Bewertung von technischen Produkten und Komponenten mit Einfluss auf die Atemluft | 2016-11 | gültig
VDI 6022 BL.6 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Luftbefeuchtung über dezentrale Geräte - Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung | 2018-01 | gültig
VDI 6022 BL.7.1 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Branchenspezifische Leitfäden - Abfallbehandlungsanlagen | 2013-10 | gültig | in Überprüfung
VDI 6022 BL.8 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte ; Reinigung von RLT-Anlagen und Luftleitungen |  |  | in Vorbereitung, mgl. Erscheinen 2022-07
Norm (DIN EN ISO) | Titel | Stand | Status | Bemerkung
DIN ISO 2768-1 | Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung | 1991-06 | gültig
DIN EN ISO 3741 | Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 | 2011-01 | gültig
DIN EN ISO 7235 | Akustik - Labormessungen an Schalldämpfern in Kanälen - Einfügungsdämpfung, Strömungsgeräusch und Gesamtdruckverlust | 2010-01 | gültig
DIN EN ISO 11691 | Akustik - Messung des Einfügungsdämpfungsmaßes von Schalldämpfern in Kanälen ohne Strömung - Laborverfahren der Genauigkeitsklasse 3 | 2021-03 | gültig
DIN EN ISO 11820 | Akustik - Messungen an Schalldämpfern im Einsatzfall | 1997-04 | gültig
DIN EN ISO 14163 | Akustik - Leitlinien für den Schallschutz durch Schalldämpfer | 1999-05 | gültig
DIN EN ISO 12944-4 | Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung | 2018-04 | gültig
Norm | Titel | Stand | Status | Bemerkung
DIN EN 13779 | Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme | 2007-09 | ungültig | ersetzt durch DIN EN 16798-3
DIN 18869-4 | Großküchengeräte - Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen - Teil 4: Luftleitungen, Ausführung und Dimensionierung | 2005-03 | ungültig | ersetzt durch DIN EN 16282-5
VDI 6022 BL.1.1 | Prüfung von Raumlufttechnischen Anlagen | 2012-08 | ungültig | ersetzt durch VDI6022 BL1 - 2018-01
VDI 6022 BL.1.2 | Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und -Geräte; Erdverlegte Luftleitungen | 2014-06 | ungültig | ersetzt durch VDI6022 BL1 - 2018-01
VDI 6022 BL.1.3 | Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte; Sauberkeit von Luftleitungen (VDI-Lüftungsregeln) | 2015-08 | ungültig | ersetzt durch VDI6022 BL1 - 2018-01
VDI 2167 BL.1 | Technische Gebäudeausrüstung von Krankenhäusern - Heizungs- und Raumlufttechnik (VDI-Lüftungsregeln) | 2007-08 | ungültig
VDI 3803 BL.3 | Raumlufttechnik, Geräteanforderungen - Zentrale Luftbefeuchtungssysteme (VDI-Lüftungsregeln) | 2014-05 | ungültig | ersatzlos gestrichen 2016-05
DIN 24145 | Raumlufttechnik - Luftleitungen - Wickelfalzrohre | 1998-12 | ungültig
DIN 24146 | Lufttechnische Anlagen - Flexible Rohre - Maße und Anforderungen | 1979-02 | ungültig
DIN 24147 | Raumlufttechnik - Formstücke für runde Luftleitungen - Übersicht, Maße, Allgemeine Grundlagen | 1998-12 | ungültig
DIN 24150 | Rohrbauteile für lufttechnische Anlagen; Verbindungsarten für Blechrohre und Formstücke | 1990-04 | ungültig
DIN 24151 | Lufttechnische Anlagen; Rohre für Schweißverbindungen | 1966-07 | ungültig
DIN 24152 | Raumlufttechnik - Blechrohre, längsgefalzt | 1998-12 | ungültig
DIN 24153 | Lufttechnische Anlagen; Rohre für Bördelverbindungen | 1966-07 | ungültig
DIN 24154 | Lufttechnische Anlagen; Flachflansche | 1966-07 | ungültig
DIN 24155 | Lufttechnische Anlagen; Winkelflansche | 1966-07 | ungültig
DIN 24156 | Lufttechnische Anlagen; Blechkanäle, längsgeschweißt | 1966-04 | ungültig
DIN 24157 | Lufttechnische Anlagen; Blechkanäle, längsgefalzt | 1966-07 | ungültig
DIN 24158 | Lufttechnische Anlagen; Flachrahmen | 1966-07 | ungültig
DIN 24190 | Raumlufttechnik - Blechkanäle gefalzt, geschweißt | 1998-12 | ungültig
DIN 24191 | Raumlufttechnik - Formteile gefalzt, geschweißt | 1998-12 | ungültig
DIN 24192 | Verbindungen für Blechkanäle und Formstücke | 1985-11 | ungültig
DIN 24194 | Dichtheit für Blechkanäle und Formstücke | 1985-11 | ungültig
DIN 4740-2 | Raumlufttechnische Anlagen; Lüftungsleitung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U); Formstücke für Rohre, Bögen; Mindestwanddicken | 1987-08 | ungültig | ersatzlos gestrichen 25.09.17
DIN 4740-5 | Raumlufttechnische Anlagen; Lüftungsleitung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U); Kanäle unversteift; Mindestwanddicken | 1988-09 | ungültig | ersatzlos gestrichen 25.09.17